Первичные средства пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения предназначены для начала борьбы с обнаруженным очагом возгорания. В некоторых случаях их будет достаточно для полноценного тушения возгорания, в ситуации с сильным возгоранием первичные способы и средства пожаротушения позволят сдерживать огонь для проведения мероприятий по эвакуации людей, имущества в ожидании приезда профессиональных пожарных.

Согласно ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к первичным техническим средствам относятся системы, устанавливаемые стационарно внутри конструкций и зданий. В их состав входят:

- Пожарные щиты с полным комплектом положенного оборудования.

- Различные виды огнетушителей.

- Пожарные краны, укомплектованные необходимым количеством пожарных рукавов.

Общее требование к использованию первичных средств пожаротушения — это исключение случаев нецелевого использования ПСП. Пожарные лопаты, ведра и топоры запрещается использовать для проведения хозяйственных, строительных и иных работ, не связанных с тушением возгорания.

Также для каждого средства первичного пожаротушения предусмотрены свои правила использования.

Первичные инструменты пожаротушения, виды которых официально закреплены в инструкциях и ГОСТ:

- Наполненные водой бочки.

- Наполненные песком ящики.

- Огнетушители.

- Пожарные краны.

- Огнеупорное полотно (кошма).

- Асбестовое покрывало

- Противопожарные щиты с полным комплектом оборудования.

Противопожарные щиты оборудуются не только на стационарных объектах, но и на передвижных установках пожаротушения и автомобилях. Содержат полный набор первичных средств пожаротушения и зачастую инструкции по работе с ними.

Различные виды первичных средств пожаротушения помогают предотвратить возгорание еще в начальной стадии, не допустив значительного ущерба жизни и здоровью людей, а также имуществу. Проведение инструктажей сотрудников о правилах применения первичных средств пожаротушения и грамотная установка ПСП на объекте и использование в случае возгорания — залог пожарной безопасности.