В сентябре 2014 года прокуратурой Курортного района в рамках проверки готовности жилищного фонда Курортного района к отопительному сезону выборочно проверены многоквартирные жилые дома, расположенные в г. Сестрорецке Санкт-Петербурга и находящиеся в управлении ООО «Жилкомсервис Курортного района».

В ходе проверки 8 многоквартирных жилых домов выявлены многочисленные нарушения норм жилищного законодательства, возлагающих на управляющую компанию обязанности по выполнению мероприятий связанных с надлежащей технической эксплуатацией многоквартирных жилых домов и подготовкой их к отопительному периоду 2014/2015 годов.

## Так, в нескольких многоквартирных домах г. Сестрорецка выявлены факты отсутствия теплоизоляции на трубопроводах, захламления подвального помещения (бытовой мусор, складированные теплоизоляционные материалы). В двух многоквартирных домах допущено подтопление участков подвального помещения из-за утечки от инженерного оборудования системы канализации и системы холодного водоснабжения.

# По данным фактам прокуратурой района в отношении ООО «Жилкомсервис Курортного района» и его должностных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

# Одновременно руководителю указанной управляющей компании внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, причин и условий способствовавших их совершению.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.