Соблюдайте правила эксплуатации печей

Как ни странно, наибольшее количество «печных» пожаров выпадает на отопительный период. В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки. Данная статистика говорит о необходимости следить за состоянием печей и их элементами.

Но неизменной причиной пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, поэтому необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации печей:

- в течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в дымоходе;

- все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям, а также отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций;

- печь должна иметь исправную дверку и предтопочный лист (без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м);

- своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные места. Выгребаемое из топок заливайте водой;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

- не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- не располагайте щепу, стружки, дрова для подсушивания на печи и предтопочном листе, не просушивайте белье над топящейся печкой;

- не используйте вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- не перекаливайте печи.

- следите за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,2.